## Лист1
Приложение 15 - Перечень трансформаторных подстанций на территории муниципального образования
Северо-Енисейский муниципальный район
x | № | Место расположения |  |  | №, наименование подстанции | Типы трансформаторов подстанции | Входное номинальное напряжение, кВ | Выходное номинальное напряжение, кВ | Мощность трансформаторов (кВА) | Место установки базовой подстанции |  | Отходящие линии (обслуживаемые населенные пункты) |  | Собственник | Степень износа (%)
|  | код ОКТМО | Населенный пункт | адрес | [5 empty] | код ОКТМО | населенный пункт | Код ОКТМО | Наименование
| 1 | 4649000107 | п Брянка | ул.Лесная.34 | ТП 6/0.4кВ 44-10-1Б | ТМ 100/6 | 6,00 | 0.4 | 100,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000107 | п Брянка | МУП УККР | 85,00 %
| 2 | 4649000107 | п Брянка | ул. Новая. 15А | ТП 6/0.4кВ 44-09-1 | ТМ 400/10-У1 | 6,00 | 0.4 | 400,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000107 | п Брянка | МУП УККР | 91,00 %
| 3 | 4649000107 | п Брянка | ул.Транспортная. 2А | ТП 6/0.4кВ 44-10-2 | ТМ 250/6-66УЛ | 6,00 | 0.4 | 250,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000107 | п Брянка | МУП УККР | 80,00 %
| 4 | 4649000107 | п Брянка | ул. Нагорная. 27 | ТП 6/0.4кВ 44-10-1 | ТМ 400/6 | 6,00 | 0.4 | 400,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000107 | п Брянка | МУП УККР | 68,00 %
| 5 | 4649000107 | п Брянка | ул. Школьная. 44А | ТП 6/0.4кВ 44-10-1А | ТМ 400/6 | 6,00 | 0.4 | 400,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000107 | п Брянка | МУП УККР | 85,00 %
| 6 | 4649000107 | п Брянка | ул. Абаканская. 9 | ТП 6/0,4кВ 44-12-1 | ТМ 400/6 | 6,00 | 0.4 | 400,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000107 | п Брянка | МУП УККР | 70,00 %
| 7 | 4649000107 | п Брянка | ул.Мостостроителей. 1А | ТП 6/0,4кВ 44-12-2 | ТМ 400/6 | 6,00 | 0.4 | 400,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000107 | п Брянка | МУП УККР | 85,00 %
| 8 | 4649000107 | п Брянка | "Нефтебаза" | ТП 6/0,4кВ 44-12-3 | ТМ 400/10-75У1 | 6,00 | 0.4 | 400,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000107 | п Брянка | МУП УККР | 62,00 %
| 9 | 4649000137 | п Новоерудинский | п. Новоерудинский | ТП 6 0.4 кВ | ТМ 250/10-69У1 | 6,00 | 0.4 | 250,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000137 | п Новоерудинский | МУП УККР | 27,00 %
| 10 | 4649000112 | п Вангаш | п. Вангаш | ТМ 35-6 кВ | ТМ 1000/35-У1 | 35,00 | 6 | 1 000,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000112 | п Вангаш | МУП УККР | 58,00 %
| 11 | 4649000112 | п Вангаш | ул.Центральная. 19А | ТП-1 6-04 кВ-1 | ТМ 400/10 | 6,00 | 0.4 | 400,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000112 | п Вангаш | МУП УККР | 81,00 %
| 12 | 4649000112 | п Вангаш | ул.Бикова. 1А | ТП-2 6-0.4 кВ-2 | ТМ 400/10-75У1 | 6,00 | 0.4 | 400,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000112 | п Вангаш | МУП УККР | 72,00 %
| 13 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | ул.Ленина. 68А | ТП -46-29-2 | ТАМ 1000/10 | 6,00 | 0.4 | 1 000,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | МУП УККР | 90,00 %
| 14 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | ул.Гореликова. 5А | ТП 6/0,4кВ 46-29-3 | ТМ 400 | 6,00 | 0.4 | 400,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | МУП УККР | 60,00 %
| 15 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | ул.Гастелло. 21Б | ТП- 46-29-4 АЭРОПОРТ | ТМ400/6 У1 | 6,00 | 0.4 | 400,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | МУП УККР | 90,00 %
| 16 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | ул.Белинского. 1А | ТП -46-29-5 БЕЛИНСКОГО | КТП ТВК400/6 6/0.4 | 6,00 | 0.4 | 400,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | МУП УККР | 80,00 %
| 17 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | ул.Фабричная. 7А | ТП-46-05-01 ФАБРИЧНАЯ | Т-ВВ 630/6/0,4 | 6,00 | 0.4 | 630,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | МУП УККР | 15,00 %
| 18 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | ул.Суворова.4А | ТП- 46-05-02 | ТМ 1000/6-У1 | 6,00 | 0.4 | 1 000,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | МУП УККР | 25,00 %
| 19 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | ул.Советская. 4А | ТП- 46-05-03 СОВЕТСКАЯ | ТМ 1000/10 | 6,00 | 0.4 | 1 000,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | МУП УККР | 50,00 %
| 20 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | ул.Комсомольская. 1Б | ТП-46-05-04 КОН. УККР | ТМ 630/6-У1 | 6,00 | 0.4 | 630,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | МУП УККР | 35,00 %
| 21 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | ул.Горького. 21А | ТП-46-05-05 ФРУНЗЕ | ТМЗ-630/6-82У-1 | 6,00 | 0.4 | 630,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | МУП УККР | 100,00 %
| 22 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | ул.Фабричная. 6А | ТП-46-30-1А КБО | КТП Т-ВВ 630-6/0.4 У1 | 6,00 | 0.4 | 630,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | МУП УККР | 35,00 %
| 23 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | ул.Ленина. 7/2 | ТП-46-30-1 АВТОСТАН | КТП Т-ВВ 630-6/0.4 У1 | 6,00 | 0.4 | 400,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | МУП УККР | 16,00 %
| 24 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | ул.Шахтерская. 12 | ТП- 46-30-4 ШАХТЕРСКАЯ | ТМЗ 400/6 | 6,00 | 0.4 | 400,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | МУП УККР | 100,00 %
| 25 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | ул. Карла Маркса. 1 | ТП- 46-30-6 ШЕВЧЕНКО | ТМЗ 630/6 | 6,00 | 0.4 | 630,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | МУП УККР | 90,00 %
| 26 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | ул.Донского. 16Б | ТП -46-30-7А ДОНСКОГО | ТМЗ 1000/10 | 6,00 | 0.4 | 1 000,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | МУП УККР | 10,00 %
| 27 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | ул. Карла Маркса. 26/1 | ТП-46-30-7 ШКОЛЬНАЯ 2 | ТМ 630/6 У1 | 6,00 | 0.4 | 630,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | МУП УККР | 100,00 %
| 28 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | ул. Карла Маркса | ТП - 46-30-8 АТЦ-1 | ТМ 400/6 | 6,00 | 0.4 | 400,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | МУП УККР | 87,00 %
| 29 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | гп Северо-Енисейский, база Север | ТП -46-30-9 Б. СЕВЕР. | ТМЗ 630/10 | 6,00 | 0.4 | 630,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | МУП УККР | 82,00 %
| 30 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | ул. 40 лет Победы. 13А | ТП -46-35-2 АТЦ-2 | ТМ 400/6-ХЛ 1 | 6,00 | 0.4 | 400,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | МУП УККР | 80,00 %
| 31 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | ул. Грибная. 1А | ТП - 46-35-3 ГРИБНАЯ | КТПН ТМ 400 | 6,00 | 0.4 | 400,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | МУП УККР | 60,00 %
| 32 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | ул. Механическая. 2А | ТП - 46-35-4 РПС | КТПН ТМ 400 | 6,00 | 0.4 | 400,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | МУП УККР | 10,00 %
| 33 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | ул. 40 лет Победы. 15/1 | ТП - 46-36-1 КОТ. №3 | 2-ТМ 400/6-У 1 | 6,00 | 0.4 | 800,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | МУП УККР | 83,00 %
| 34 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | ул. 40 лет Победы. 5А | ТП - 46-36-2 КАФЕ БЕРЕЗКА | ТМ 630 | 6,00 | 0.4 | 630,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | МУП УККР | 82,00 %
| 35 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | ул. 40 лет Победы. 8 | ТП - 46-36-2А ШКОЛЬНАЯ 1 | ТМ 400/6 У1 | 6,00 | 0.4 | 400,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | МУП УККР | 53,00 %
| 36 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | ул. Тибекина. 3А | ТП - 46-36-3 ТИБЕКИНА | ТМ 400/6-У 1 | 6,00 | 0.4 | 400,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | МУП УККР | 80,00 %
| 37 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | ул. Зеленая. 4А | ТП - 46-22-1А ЗЕЛЕНАЯ | ТМ 630/6 | 6,00 | 0.4 | 630,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | МУП УККР | 52,00 %
| 38 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | ул. Донского. 43А | ТП - 46-22-1 ДОНСКОГО | ТМЗ 2*1000/10 | 6,00 | 0.4 | 2 000,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | МУП УККР | 15,00 %
| 39 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | ул. Донского. 81А | ТП - 46-22-2 НАГОРНАЯ | ТМ 400/6 | 6,00 | 0.4 | 400,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | МУП УККР | 78,00 %
| 40 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | гп Северо-Енисейский | ТП - 46-22-3 КОТ. 2 | ТМЗ 1000/10 | 6,00 | 0.4 | 1 000,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | МУП УККР | 2,00 %
| 41 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | ул. Карла Маркса. 53А | ТП - 46-22-4 Хлебозавод | ТМА 400/10 | 6,00 | 0.4 | 400,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | МУП УККР | 100,00 %
| 42 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | ул. Карла Маркса. 53Б | ТП - 46-22-5 ХОЛОД. | ТМЗ 630/10-74 У 1 | 6,00 | 0.4 | 630,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | МУП УККР | 86,00 %
| 43 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | гп Северо-Енисейский | ТП - 46-29-4А | ТМ 250/6 | 6,00 | 0.4 | 250,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | АО "Полюс - Красноярск" | 71,27 %
| 44 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | ул. Набережная. 4А | ТП - 46-23-1 НАБЕРЕЖНАЯ | ТМ 630/-86 У 1, ТМ 400/6 | 6,00 | 0.4 | 1 030,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | МУП УККР | 95,00 %
| 45 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | ул. Южная. 2Б | ТП - 46-23-2 ЮЖНАЯ | ТМ 400/6 | 6,00 | 0.4 | 400,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | МУП УККР | 95,00 %
| 46 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | ул. Автомобильная. 1Б | ТП - 46-23-3 АВТОМ. | ТМ 400 | 6,00 | 0.4 | 400,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | МУП УККР | 93,00 %
| 47 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | "Очистные" | ТП - 46-23-4 ОЧИСТН. | ТМ 400/6 | 6,00 | 0.4 | 400,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | МУП УККР | 95,00 %
| 48 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | "Лесоучасток" | ТП - 46-23-5 ЛЗЦ | ТМ 630/6 У1 | 6,00 | 0.4 | 630,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | МУП УККР | 40,00 %
| 49 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | "НФС" | ТП - 46-28-2 НФС | ТМ 160/6-У 1 | 6,00 | 0.4 | 160,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | МУП УККР | 94,00 %
| 50 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | "Привод" | ТП - 46-28-3 Д прив. | ТСМА 60 6/0.4 | 6,00 | 0.4 | 60,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | МУП УККР | 100,00 %
| 51 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | "Оллонокон" | ТП - 46-28-4 ОЛЛОН. | ТМЗ 2*1000/10 | 6,00 | 0.4 | 2 000,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | МУП УККР | 100,00 %
| 52 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | "ЦПК" | ТП - 46-21-1 | ТМЗ 1000/10 | 6,00 | 0.4 | 1 000,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | МУП УККР | 100,00 %
| 53 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | "ЦПК" | ТП - 46-33-1 | ТМЗ 1000/10 | 6,00 | 0.4 | 1 000,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | МУП УККР | 100,00 %
| 54 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | "ЦПК" | ТП - 46-33-2 | ТМЗ 1000/10 | 6,00 | 0.4 | 1 000,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | МУП УККР | 100,00 %
| 55 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | ул. 40 лет Победы. 4В | ТП - 46-11-1 РПБ | ТМ250/10 У1 | 6,00 | 0.4 | 250,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | МУП УККР | 70,00 %
| 56 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | ул. 40 лет Победы. 2А | ТП - 46-11-2 | ТМ 400/6 | 6,00 | 0.4 | 400,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | МУП УККР | 68,00 %
| 57 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | ул. Ленина. 1 | Тп - 46-30-2 ЭНЕРГО ЦЕХ | ТМ 320/6 | 6,00 | 0.4 | 320,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | МУП УККР | 100,00 %
| 58 | 4649000052 | п Тея | ул.Первомайская. 1 | ТП - 35 6 кВ | ТМ1600/35 | 35,00 | 6 | 1 600,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000052 | п Тея | МУП УККР | 97,00 %
| 59 | 4649000052 | п Тея | ул.Первомайская. 1 | ГПП 35 0.4 кВ | ТМЗ 1600/35 | 35,00 | 0.4 | 1 600,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000052 | п Тея | МУП УККР | 25,00 %
| 60 | 4649000052 | п Тея | ул.Первомайская. 48А | ТП 1-1 | ТМ 250/6-04 | 6,00 | 0.4 | 250,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000052 | п Тея | МУП УККР | 45,00 %
| 61 | 4649000052 | п Тея | ул. Молодежная. 2А | ТП 1-2 | ТМ 250/6-У 1 | 6,00 | 0.4 | 250,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000052 | п Тея | МУП УККР | 88,00 %
| 62 | 4649000052 | п Тея | ул. Нагорная. 28А | ТП 1-3 | ТМ 250/6-У 1 | 6,00 | 0.4 | 250,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000052 | п Тея | МУП УККР | 40,00 %
| 63 | 4649000052 | п Тея | ул. Октябрьская. 8А | ТП 6/0.4кВ фидер 2-1 | ТМ 250/6-АЛ | 6,00 | 0.4 | 250,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000052 | п Тея | МУП УККР | 80,00 %
| 64 | 4649000052 | п Тея | ул. Металлистов. 14А | ТП 6/0.4кВ фидер 2-2 | ТМ 400/6 | 6,00 | 0.4 | 400,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000052 | п Тея | МУП УККР | 55,00 %
| 65 | 4649000052 | п Тея | "Тарасовский" | ТП 6/0.4кВ фидер 2-3 | ТМ 400/61 | 6,00 | 0.4 | 400,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000052 | п Тея | МУП УККР | 18,00 %
| 66 | 4649000052 | п Тея | ул. Лесная. 13А | ТП 6/0.4кВ фидер 3-1 | ТМ 250/6-66 | 6,00 | 0.4 | 250,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000052 | п Тея | МУП УККР | 100,00 %
| 67 | 4649000052 | п Тея | ул. Северная. 1В | ТП 6/0.4кВ фидер 3-2 | ТМ 250/10-78 У 1 | 6,00 | 0.4 | 250,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000052 | п Тея | МУП УККР | 100,00 %
| 68 | 4649000052 | п Тея | ул. Энтузиастов. 1А | ТП 6/0.4кВ фидер 3-3 | ТМ 1600/35 | 6,00 | 0.4 | 1 600,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000052 | п Тея | МУП УККР | 100,00 %
| 69 | 4649000132 | п Новая Калами | п Новая Калами | ТП 35/6кВ "Поселок" | ТМ 1800/35 | 35,00 | 6 | 1 800,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000132 | п Новая Калами | МУП УККР | 48,00 %
| 70 | 4649000132 | п Новая Калами | ул. Советская. 4А | ТП 6/0.4кВ № 1 | ТМ 250/10 | 6,00 | 0.4 | 250,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000132 | п Новая Калами | МУП УККР | 75,00 %
| 71 | 4649000132 | п Новая Калами | ул. Дражников. 12 | ТП 6/0.4кВ № 3 | ТМ 630/6 | 6,00 | 0.4 | 630,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000132 | п Новая Калами | МУП УККР | 100,00 %
| 72 | 4649000132 | п Новая Калами | "Котельная" | ТП 6/0.4кВ № 4 | ТМ 250/6 | 6,00 | 0.4 | 250,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000132 | п Новая Калами | МУП УККР | 65,00 %
| 73 | 4649000132 | п Новая Калами | "Быт" | ТП 6/0.4кВ № 5 | ТМ 400/6 | 6,00 | 0.4 | 400,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000132 | п Новая Калами | МУП УККР | 55,00 %
| 74 | 4649000122 | п Енашимо | п. Енашимо | ТП 6/0.4кВ "Поселок" | ТМ 250/6 | 6,00 | 0.4 | 250,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000122 | п Енашимо | МУП УККР | 70,00 %
| 75 | 4649000107 | п Брянка | АО "Полюс - Красноярск" (участок "Лесной" база №Брянка" | ТП 6/0.4кВ 44-12-4 | ТМ-250/10-У1 | 6,00 | 0.4 | 250,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000107 | п Брянка | АО "Полюс - Красноярск" | 16,02 %
| 76 | 4649000107 | п Брянка | АЗС № 207 | ТП 6/0.4кВ 44-12-5 | ТМ 400/6 | 6,00 | 0.4 | 400,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000107 | п Брянка | ОАО КРАСНОЯРСК | 25,00 %
| 77 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | "Промбаза" | ТП 6/0.4кВ 46-22-5А | ТМ 100/6-66-У1 | 6,00 | 0.4 | 100,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | ЗАО СЕВЕРНАЯ | 53,00 %
| 78 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | "Локатор" | ТП 6/0.4кВ 46-30-3 | ТМ 400/6 | 6,00 | 0.4 | 400,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | ЦСАЭРОНАВИГАЦИЯ | 63,00 %
| 79 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | "Промбаза" | ТП 6/0.4кВ 46-35-5 | ТМ 400/6 | 6,00 | 0.4 | 400,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | ООО АС ЕНИСЕЙ | 55,00 %
| 80 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | ул. Набережная | ГПП 35/6 кВ | ТМН 6300/35 УХЛ 1 | 35,00 | 6,00 | 6 300,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | ООО СОВРУДНИК | 64,00 %
| 81 | 4649000052 | п Тея | "ЦРММ" | ТП 35/6кВ "ЦРММ" | ТМ 1600/35 | 35,00 | 6 | 1 600,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000052 | п Тея | ООО АС ПРИИСК ДРАЖНЫЙ | 12,00 %
| 82 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | "Драга № 14" | ТП 35/6кВ "Драга № 14" | ТМ 1600/35 | 35,00 | 6 | 1 600,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000132 | п Новая Калами | ООО АС ПРИИСК ДРАЖНЫЙ | 15,00 %
| 83 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | "Драга № 122" | ТП 35/6кВ "Драга № 122" | ТМ 1000/35 | 35,00 | 6 | 1 000,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000132 | п Новая Калами | ООО АС ПРИИСК ДРАЖНЫЙ | 15,00 %
| 84 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | "Драга № 23" | ЯКНО 10 ДРАГА 23 | ТМ 1000/6 | 35,00 | 6 | 1 000,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000132 | п Новая Калами | ООО АС ПРИИСК ДРАЖНЫЙ | 15,00 %
| 85 | 4649000132 | п Новая Калами | "Производственная база" | ТП 6/0.4кВ № 2 "Промбаза" | ТМ 250/35 | 6,00 | 0.4 | 250,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000132 | п Новая Калами | ООО АС ПРИИСК ДРАЖНЫЙ | 38,00 %
| 86 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | "ДРП" | ТП 35/0.4кВ ДРП" | ТМ 1600/35 | 35,00 | 0.4 | 1 600,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | ГПКК ЛЕСОСИБ. АВТОДОР | 51,00 %
| 87 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | "Драга № 121" | ТП 35/6кВ "Драга № 121" | ТМ 1600/35 | 35,00 | 6 | 1 600,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000132 | п Новая Калами | ООО АС ПРИИСК ДРАЖНЫЙ | 20,00 %
| 88 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | "Драга № 16" | ТП 35/6кВ "Драга № 16" | ТМ 1000/35 | 35,00 | 6 | 1 000,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000132 | п Новая Калами | ООО ПРИИСК АС ДРАЖНЫЙ | 20,00 %
| 89 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | "Драга № 251" | ТП 35/6кВ "Драга № 251" | ТМЗ 1000/35 | 35,00 | 6 | 1 000,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000132 | п Новая Калами | ООО ПРИИСК АС ДРАЖНЫЙ | 15,00 %
| 90 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | "ЗИФ" | ТМ 1000 | ТМ 2*1000/6 | 6,00 | 0.4 | 1 000,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | ООО СОВРУДНИК | 27,00 %
| 91 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | "ЗИФ" | ТМ 2500 | ТМ 2* 2500/6 | 6,00 | 0.4 | 2 500,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | ООО СОВРУДНИК | 8,00 %
| 92 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | Викторовский | ПС 110/35/6 | ТДТН 10000/110-УХЛ 1 | 110,00 | 35,00 | 10 000,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | ООО СОВРУДНИК | 25,00 %
| 93 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | ЦРММ | ТП №2 МЕХ.ЦЕХ | ТМ 400/6 | 6,00 | 0.4 | 400,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000052 | п Тея | ООО АС ПРИИСК ДРАЖНЫЙ | 38,00 %
| 94 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | "АВТОДОР" | ТП 250кВА | ТМН 2500/35 | 35,00 | 6 | 2 500,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | ГПКК ЛЕСОСИБ. АВТОДОР | 51,00 %
| 95 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | "ЭЛЬДОРАДО" | ПС 35/6 кВ | ТМН 6300/35/6 | 35,00 | 6 | 6 300,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | .oktmo |  | ООО СОВРУДНИК | 23,00 %
| 96 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | "ЭЛЬДОРАДО" | ПС 35/6кВ | ТМ 4000/35/6 | 35,00 | 6 | 4 000,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | .oktmo |  | ООО СОВРУДНИК | 80,00 %
| 97 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | п. Брянка | ПС №44 | ТМ 2*2,5МВА | 110,00 | 6 | 2 500,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000107 | п Брянка | Муниципальное образование Северо-Енисейский район | 40,00 %
| 98 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | п. Новоерудинский | ПС №45 | ТМ2*6,5МВА | 110,00 | 35; 6 | 6 500,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | .oktmo |  | Муниципальное образование Северо-Енисейский район | 40,00 %
| 99 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | ООО "Соврудник" | ПС № 46 | ТМ 2*16,0МВА | 110,00 | 35; 6 | 16 000,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | Муниципальное образование Северо-Енисейский район | 40,00 %
| 100 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | Северо-Енисейский район | Ф 6кВ №3, ТП 6/0,4кВ №1 | ТМ 400/6 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | .oktmo |  | ООО ДПМК Ачинская | 28,00 %
| 101 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | Северо-Енисейский район | Ф 6кВ №3, ТП 6/0,4кВ №2 | ТМ 400/6 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | .oktmo |  | ООО ДПМК Ачинская | 28,00 %
| 102 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | гп Северо-Енисейский, ул. Ленина, 5Г | ТПН 6/0,4 кВ | Т-ВВ 630-6/0,4У1 | 6,00 | 0,4 | 630,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | oktmo_04649000 | 15,00 %
| 103 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | КГУ "Северо-Енисейское лесничество", Новокаламинское участковое лесничество, квартал 471, выдел 7, соор. 14 | ПС "Благодатнинская" 110/35/6кВ | 2*ТДТН-40000/110 УХЛ 1 | 115,00 | 38,5; 6,6 | 40 000,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | .oktmo |  | АО "Полюс - Красноярск" | 0,00 %
| 104 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | Олимпиадинский ГОК промзона №3, сооружение №11 | ПС "Олимпиадинская" 110/6 кВ | 2*ТДН -16000/110 УХЛ 1 | 115,00 | 6,6 | 16 000,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | .oktmo |  | АО "Полюс - Красноярск" | 58,56 %
| 105 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | п. Еруда, ул. Золотая, соор. 8 | ПС "ЗИФ - 1,2" 110/6 кВ | 2*ТРДН - 25000/110 УХЛ 1 | 115,00 | 6,6 | 25 000,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | .oktmo |  | АО "Полюс - Красноярск" | 89,50 %
| 106 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | Олимпиадинский ГОК, промзона №2, соор. №17/1 | ПС "ЗИФ-3" 110/6 кВ | 2*ТДН-16000/110 УХЛ 1; 2*ТМН-6300/110-80У1 | 115,00 | 6,6 | 22 300,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | .oktmo |  | АО "Полюс - Красноярск" | 100,00 %
| 107 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | Александро-Агеевский | ПС 35/6 кВ | ТМН 2500/35/6 | 35,00 | 6,0 | 2 500,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | .oktmo |  | ООО "Соврудник" | 33,00 %
| 108 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | Ударный | ПС 35/0,4 кВ | ТМ 1000/35/0,4 | 35,00 | 0,4 | 1 000,00 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район | .oktmo |  | ООО "Соврудник" | 23,00 %