## Лист1
Приложение 18 - Перечень воздушных и кабельных линий на территории МО
Северо-Енисейский муниципальный район
x | № | Местонахождение лпоры |  |  | №, Наименование линии | напряжение (кВ) | Длина линии (км) | Материал опор | Расстояние между опорами (длина пролета) | Состояние линии | срок службы (лет) | Электроснабжаемые населенные пункты |  | Собственник | Степень износа (%)
|  | код ОКТМО | населенный пункт | адрес расположения опоры | [7 empty] | Код ОКТМО | наименование
| 1 | 4649000132 | п Новая Калами |  | ВЛ-35 кВ Т-22 | 35,00 | 44,12 | Ж/БЕТОН | 120,00 | Удовлетворительное | 14,00 | 4649000132 | п Новая Калами | Муниципальное образование Северо-Енисейский район | 20,00 %
| 2 | 4649000112 | п Вангаш |  | ВЛ-35 кВ Т-24 | 35,00 | 28,02 | ДЕРЕВО | 60,00 | Удовлетворительное | 14,00 | 04649000112, 04649000137 | п Вангаш, п Новоерудинский | Муниципальное образование Северо-Енисейский район | 30,00 %
| 3 | 4649000052 | п Тея |  | ВЛ-35 кВ Т-23 | 35,00 | 23,69 | Ж/БЕТОН | 120,00 | Удовлетворительное | 14,00 | 4649000052 | п Тея | Муниципальное образование Северо-Енисейский район | 20,00 %
| 4 | 4649000107 | п Брянка |  | ВЛ-6кВ фидер 44-09 | 6,00 | 0,38 | ДЕРЕВО | 40,00 | Удовлетворительное | 7,00 | 4649000107 | п Брянка | Муниципальное образование Северо-Енисейский район | 10,00 %
| 5 | 4649000107 | п Брянка |  | ВЛ-6кВ фидер 44-10 | 6,00 | 2,42 | ДЕРЕВО | 40,00 | Удовлетворительное | 7,00 | 4649000107 | п Брянка | Муниципальное образование Северо-Енисейский район | 10,00 %
| 6 | 4649000107 | п Брянка |  | ВЛ-6кВ фидер 44-12 | 6,00 | 2,10 | ДЕРЕВО | 40,00 | Удовлетворительное | 7,00 | 4649000107 | п Брянка | Муниципальное образование Северо-Енисейский район | 15,00 %
| 7 | 4649000137 | п Новоерудинский |  | ВЛ-6кВ фидер 45-02 | 6,00 | 0,20 | ДЕРЕВО | 40,00 | Неудовлетворительное | 26,00 | 4649000137 | п Новоерудинский | Муниципальное образование Северо-Енисейский район | 90,00 %
| 8 | 4649000112 | п Вангаш |  | ВЛ-6кВ фидер 4-1. 4-2 | 6,00 | 1,49 | ДЕРЕВО | 40,00 | Удовлетворительное | 5,00 | 4649000112 | п Вангаш | Муниципальное образование Северо-Енисейский район | 15,00 %
| 9 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский |  | ВЛ-6кВ фидер 46-22 | 6,00 | 5,75 | ДЕРЕВО | 40,00 | Удовлетворительное | 7,00 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | Муниципальное образование Северо-Енисейский район | 25,00 %
| 10 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский |  | ВЛ-6кВ фидер 46-23 | 6,00 | 4,11 | ДЕРЕВО | 40,00 | Удовлетворительное | 4,00 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | Муниципальное образование Северо-Енисейский район | 15,00 %
| 11 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский |  | ВЛ-6кВ фидер 46-28 | 6,00 | 7,17 | ДЕРЕВО | 40,00 | Удовлетворительное | 7,00 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | Муниципальное образование Северо-Енисейский район | 30,00 %
| 12 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский |  | ВЛ-6кВ фидер 46-29 | 6,00 | 1,24 | ДЕРЕВО | 40,00 | Удовлетворительное | 4,00 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | Муниципальное образование Северо-Енисейский район | 15,00 %
| 13 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский |  | ВЛ-6кВ фидер 46-30 | 6,00 | 2,91 | ДЕРЕВО | 40,00 | Удовлетворительное | 4,00 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | Муниципальное образование Северо-Енисейский район | 30,00 %
| 14 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский |  | ВЛ-6кВ фидер 46-35 | 6,00 | 1,06 | ДЕРЕВО | 40,00 | Удовлетворительное | 4,00 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | Муниципальное образование Северо-Енисейский район | 25,00 %
| 15 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский |  | ВЛ-6кВ фидер 46-05 | 6,00 | 2,53 | ДЕРЕВО | 40,00 | Удовлетворительное | 4,00 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | Муниципальное образование Северо-Енисейский район | 15,00 %
| 16 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский |  | ВЛ-6кВ фидер 46-11 | 6,00 | 0,82 | ДЕРЕВО | 40,00 | Удовлетворительное | 4,00 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | Муниципальное образование Северо-Енисейский район | 10,00 %
| 17 | 4649000132 | п Новая Калами |  | ВЛ-6кВ фидер 4-1. 4-2. 4-3. 4-4. 4-5 | 6,00 | 2,10 | ДЕРЕВО | 40,00 | Удовлетворительное | 7,00 | 4649000132 | п Новая Калами | Муниципальное образование Северо-Енисейский район | 15,00 %
| 18 | 4649000122 | п Енашимо |  | ВЛ-6кВ | 6,00 | 0,01 | ДЕРЕВО | 40,00 | Удовлетворительное | 4,00 | 4649000122 | п Енашимо | Муниципальное образование Северо-Енисейский район | 25,00 %
| 19 | 4649000052 | п Тея |  | ВЛ-6кВ фидер №1 | 6,00 | 2,25 | ДЕРЕВО | 40,00 | Удовлетворительное | 6,00 | 4649000052 | п Тея | Муниципальное образование Северо-Енисейский район | 10,00 %
| 20 | 4649000052 | п Тея |  | ВЛ-6кВ фидер №2 | 6,00 | 1,39 | ДЕРЕВО | 40,00 | Удовлетворительное | 6,00 | 4649000052 | п Тея | Муниципальное образование Северо-Енисейский район | 10,00 %
| 21 | 4649000052 | п Тея |  | ВЛ-6кВ фидер №3 | 6,00 | 1,13 | ДЕРЕВО | 40,00 | Удовлетворительное | 6,00 | 4649000052 | п Тея | Муниципальное образование Северо-Енисейский район | 10,00 %
| 22 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский |  | КЛ-6кВ фидер 46-21 | 6,00 | 0,82 | КАБ.ЭСТАКАДА | 0,00 | Удовлетворительное | 29,00 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | Муниципальное образование Северо-Енисейский район | 20,00 %
| 23 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский |  | КЛ-6кВ фидер 46-22 | 6,00 | 0,15 | КАБ.ЭСТАКАДА | 0,00 | Удовлетворительное | 33,00 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | Муниципальное образование Северо-Енисейский район | 50,00 %
| 24 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский |  | КЛ-6кВ фидер 46-23 | 6,00 | 0,55 | КАБ. ЭСТАКАДА | 0,00 | Удовлетворительное | 27,00 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | Муниципальное образование Северо-Енисейский район | 50,00 %
| 25 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский |  | КЛ-6кВ фидер 46-28 | 6,00 | 0,15 | КАБ.ЭСТАКАДА | 0,00 | Удовлетворительное | 29,00 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | Муниципальное образование Северо-Енисейский район | 50,00 %
| 26 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский |  | КЛ-6кВ фидер 46-29 | 6,00 | 0,05 | КАБ.ЭСКАКАДА | 0,00 | Удовлетворительное | 12,00 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | Муниципальное образование Северо-Енисейский район | 55,00 %
| 27 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский |  | КЛ-6кВ фидер 46-30 | 6,00 | 0,30 | КАБ. ЭСТАКАДА | 0,00 | Удовлетворительное | 29,00 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | Муниципальное образование Северо-Енисейский район | 50,00 %
| 28 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский |  | КЛ-6кВ фидер 46-05 | 6,00 | 0,43 | КАБ. ЭСТАКАДА | 0,00 | Удовлетворительное | 29,00 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | Муниципальное образование Северо-Енисейский район | 50,00 %
| 29 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский |  | КЛ-6кВ фидер 46-33 | 6,00 | 1,64 | КАБ. ЭСТАКАДА | 0,00 | Удовлетворительное | 29,00 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | Муниципальное образование Северо-Енисейский район | 20,00 %
| 30 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский |  | КЛ-6кВ фидер 46-35 | 6,00 | 0,37 | КАБ. ЭСТАКАДА | 0,00 | Удовлетворительное | 27,00 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | Муниципальное образование Северо-Енисейский район | 60,00 %
| 31 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский |  | КЛ-6кВ фидер 46-36 | 6,00 | 1,12 | КАБ. ЭСТАКАДА | 0,00 | Удовлетворительное | 27,00 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | Муниципальное образование Северо-Енисейский район | 55,00 %
| 32 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский |  | КЛ-6кВ фидер 46-11 | 6,00 | 0,12 | КАБ. ЭСТАКАДА | 0,00 | Удовлетворительное | 27,00 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | Муниципальное образование Северо-Енисейский район | 53,00 %
| 33 | 4649000107 | п Брянка |  | КЛ-6кВ фидер 44-12 | 6,00 | 0,18 | КАБ. ЭСТАКАДА | 0,00 | Удовлетворительное | 31,00 | 4649000107 | п Брянка | Муниципальное образование Северо-Енисейский район | 50,00 %
| 34 | 4649000107 | п Брянка |  | КЛ-6кВ фидер 44-10 | 6,00 | 0,34 | КАБ. ЭСТАКАДА | 0,00 | Удовлетворительное | 31,00 | 4649000107 | п Брянка | Муниципальное образование Северо-Енисейский район | 50,00 %
| 35 | 4649000107 | п Брянка |  | КЛ-6кВ фидер 44-09 | 6,00 | 0,03 | КАБ. ЭСТАКАДА | 0,00 | Удовлетворительное | 7,00 | 4649000107 | п Брянка | Муниципальное образование Северо-Енисейский район | 40,00 %
| 36 | 4649000137 | п Новоерудинский |  | КЛ-6кВ фидер 45-02 | 6,00 | 0,15 | КАБ. ЭСТАКАДА | 0,00 | Удовлетворительное | 30,00 | 4649000137 | п Новоерудинский | Муниципальное образование Северо-Енисейский район | 50,00 %
| 37 | 4649000052 | п Тея |  | КЛ-6кВ фидер №1 | 6,00 | 0,08 | КАБ. ЭСТАКАДА | 0,00 | Удовлетворительное | 23,00 | 4649000052 | п Тея | Муниципальное образование Северо-Енисейский район | 50,00 %
| 38 | 4649000052 | п Тея |  | КЛ-6кВ фидер №2 | 6,00 | 0,03 | КАБ. ЭСТАКАДА | 0,00 | Удовлетворительное | 23,00 | 4649000052 | п Тея | Муниципальное образование Северо-Енисейский район | 25,00 %
| 39 | 4649000052 | п Тея |  | КЛ-6кВ фидер №3 | 6,00 | 0,02 | КАБ. ЭСТАКАДА | 0,00 | Удовлетворительное | 23,00 | 4649000052 | п Тея | Муниципальное образование Северо-Енисейский район | 30,00 %
| 40 | 4649000122 | п Енашимо |  | КЛ-6кВ | 6,00 | 0,10 | КАБ. ЭСТАКАДА | 0,00 | Удовлетворительное | 23,00 | 4649000122 | п Енашимо | Муниципальное образование Северо-Енисейский район | 50,00 %
| 41 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский |  | ВЛ 0.4 кВ | 0,40 | 32,00 | ДЕРЕВО | 40,00 | Удовлетворительное | 3,00 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | Муниципальное образование Северо-Енисейский район | 30,00 %
| 42 | 4649000132 | п Новая Калами |  | ВЛ 0.4кВ | 0,40 | 5,19 | ДЕРЕВО | 40,00 | Удовлетворительное | 31,00 | 4649000132 | п Новая Калами | Муниципальное образование Северо-Енисейский район | 30,00 %
| 43 | 4649000122 | п Енашимо |  | ВЛ 0.4 кВ | 0,40 | 1,73 | ДЕРЕВО | 40,00 | Удовлетворительное | 9,00 | 4649000122 | п Енашимо | Муниципальное образование Северо-Енисейский район | 15,00 %
| 44 | 4649000112 | п Вангаш |  | ВЛ 0.4 кВ | 0,40 | 4,09 | ДЕРЕВО | 40,00 | Удовлетворительное | 3,00 | 4649000112 | п Вангаш | Муниципальное образование Северо-Енисейский район | 15,00 %
| 45 | 4649000107 | п Брянка |  | ВЛ 0.4 кВ | 0,40 | 11,68 | ДЕРЕВО | 40,00 | Удовлетворительное | 6,00 | 4649000107 | п Брянка | Муниципальное образование Северо-Енисейский район | 35,00 %
| 46 | 4649000137 | п Новоерудинский |  | ВЛ 0.4 кВ | 0,40 | 2,32 | ДЕРЕВО | 40,00 | Неудовлетворительное | 3,00 | 4649000137 | п Новоерудинский | Муниципальное образование Северо-Енисейский район | 90,00 %
| 47 | 4649000052 | п Тея |  | ВЛ 0.4 кВ | 0,40 | 22,84 | ДЕРЕВО | 40,00 | Удовлетворительное | 7,00 | 4649000052 | п Тея | Муниципальное образование Северо-Енисейский район | 40,00 %
| 48 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский |  | КЛ-0.4кВ фидер 35-1. 35-2. 35-3. 35-5. 36-1. 36-2. 36-2А. 23-1. 23-3. 23-4. 28-2. 28-3 | 0,40 | 2,72 | КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ | 0,00 | Удовлетворительное | 28,00 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | Муниципальное образование Северо-Енисейский район | 45,00 %
| 49 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский |  | КЛ-04кВ фидер 29-4. 05-2. 05-3. 30-1А. 30-2. 30-7А. 30-8. 30-9 | 0,40 | 3,18 | КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ | 0,00 | Удовлетворительное | 5,00 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | Муниципальное образование Северо-Енисейский район | 25,00 %
| 50 | 4649000052 | п Тея |  | КЛ-0.4кВ ГПП 35/0.4кВ | 0,40 | 0,47 | ПОДЗЕМН | 0,00 | Удовлетворительное | 7,00 | 4649000052 | п Тея | Муниципальное образование Северо-Енисейский район | 50,00 %
| 51 | 4649000107 | п Брянка |  | КЛ-0.4кВ фидер 44-10-1А | 0,40 | 0,20 | ПОДЗЕМН | 0,00 | Удовлетворительное | 6,00 | 4649000107 | п Брянка | Муниципальное образование Северо-Енисейский район | 15,00 %
| 52 | 4649000132 | п Новая Калами |  | КЛ-0.4кВ ТП6/0.4 №4 | 0,40 | 0,04 | ПОДЗЕМН | 0,00 | Удовлетворительное | 7,00 | 4649000132 | п Новая Калами | Муниципальное образование Северо-Енисейский район | 20,00 %
| 53 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район |  | ВЛ-110кВ С-651/652 | 110,00 | 80,27 | металл | 350,00 | Удовлетворительное | 38,00 | 4649000137 | п Новоерудинский | Муниципальное образование Северо-Енисейский район | 40,00 %
| 54 | 4649000 | Северо-Енисейский муниципальный район |  | ВЛ-110 кВ С-653/654 | 110,00 | 77,00 | металл | 350,00 | Удовлетворительное | 38,00 | 4649000137 | п Новоерудинский | Муниципальное образование Северо-Енисейский район | 40,00 %