## Лист1
Приложение 21 - Таблица 2. Сеть учреждений культуры, расположенных на территории муниципального образования
Северо-Енисейский муниципальный район
|  |  |  | Населенный пункт |  |  |  |  | Характеристики фондов | [18 empty] | Обеспечение требований функционирования учреждения | [6 empty] | Состояние пожарной безопасности | [9 empty] | Состояние антитеррористической безопасности |  |  |  |  | Состояние охраны | [6 empty] | Основание использования помещения (приспособленное, аренда) | Тип (название) приспособленного здания
x | № | Наименование объекта | Тип учреждения | наименование | код ОКТМО | Численность постоянного населения (чел) | Адрес учреждения | Обслуживаемые населенные пункты | Год ввода в эксплуатацию | Год кап. ремонта | Площадь здания (кв. м) | Фактическое число пользователей | Единица измерения | Проектная мощность действующих объектов (в соответствии с проектно-сметной документацией) | Единица измерения (места, единицы) | Действующая мощность | Единица измерения (места, единицы) | Нормативная потребность (в соответствии с распоряжение Правительства РФ от 13.07.2007 №923-р) | Единица измерения (места, единицы) | Материал стен | Общее состояние здания | Основные дефекты здания | Проектный срок службы с учетом капитальных ремонтов (лет) | Фактический (средний) срок службы, (лет) | Балансовая стоимость с учетом капитальных ремонтов в ценах базового года (тыс. рублей) | Остаточная стоимость в ценах базового года (тыс. рублей) | Степень износа (%) | Наличие положительного заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю о соответствии зданий (сооружений), помещений, необходимых для осуществления деятельности, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (да/нет) | Наличие акта проверки надежности закрепления конструкций, имеющихся на участке учреждения, гарантирующих безопасность при эксплуатации, выданного специально созданной комиссией, акта замеров сопротивления и заземления электрооборудования, установленного в учреждении, акта промывки опрессовки отопительной системы, акта проверки вентиляционных систем (да/нет) | Наличие паспорта безопасности учреждения, утвержденного руководителем данного учреждения (да/нет) | Укомплектованный штат работников учреждения в соответствии со штатным расписанием (да/нет) | Наличие в учреждении локального нормативного акта, регламентирующего порядок незамедлительной передачи информации о чрезвычайной ситуации (да/нет) | № | Наименование объекта | Оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (да/нет) | Оборудовано системами оповещения о пожаре (да/нет) | Оборудовано системой тревожной сигнализации (да/нет) | Оборудовано системами дымоудаления (да/нет) | Оборудовано аварийным освещением зданий (да/нет) | Оборудовано пожарным водоснабжением (да/нет) | Пропитка огнезащитным составом (пропитано / требуются пропитать) | Электропроводка и электрооборудование соответствует установленным нормам (да/нет) | Наличие плана эвакуации (да/нет) | Пути эвакуации соответствуют установленным нормативам (да/нет) | Оборудовано прямой связью с органами МВД России (да/нет) | Оборудовано прямой связью с органами ФСБ России (да/нет) | Оборудовано кнопкой экстренного вызова (КЭВ) (да/нет) | Оборудовано телефонным аппаратом (при отсутствии КЭВ) (да/нет) | Оборудовано системами видеонаблюдения (да/нет) | Охраняется частным охранным предприятием (да/нет) | Охраняется вневедомственной охраной (да/нет) | Охраняется сторожем (да/нет) | Охраняется другими видам охраны (да/нет) | Не охраняется (да/нет) | Наличие пропускного режима для прохода в здание (да/нет) | Наличие ограждения по всему периметру территории учреждения (да/нет)
x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 1 | 2 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
|  | Раздел 1. Муниципальные объекты: (10) | [31 empty] | Раздел 1. Муниципальные объекты: (10)
| 1 | СДК п. Брянка | ДК | п Брянка | 4649000107 | 802 | п. Брянка. ул. Школьная. 42 | п Брянка | 1 997 | 2 016 | 3 797,00 | 1 430,00 | человек в год | 60,00 | мест | 60,00 | мест | 60,00 | мест | кирпич | Удовлетворительное |  | 40 | 20 | 0,00 | 0,00 | 25,00 % | Нет | Да | Да | Да | Да | 1 | СДК п. Брянка | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | пропитано | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да | приспособленное | Здание СДК, часть действующей школы
| 1.1 | Здание СДК п. Брянка | [6 empty] | 1 997 | 2 016 | 3 797,00 | [8 empty] | кирпич | Удовлетворительное | удовл | 40 | 20 | 0,00 | 0,00 | 25,00 % | Нет | Да |  |  |  | 1.1 | Здание СДК п. Брянка | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | пропитано | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да
| 2 | Детская школа искусств | Детское учреждение (музыкальная школа и т.п.) | городской поселок Северо-Енисейский | 4649000051 | 6 747 | гп Северо-Енисейский. ул. Карла-Маркса. 26 | городской поселок Северо-Енисейский | 1 977 | 2 016 | 385,20 | 4 870,00 | человек в год | 60,00 | мест | 60,00 | мест | 60,00 | мест | кирпич | Удовлетворительное |  | 40 | 40 | 0,00 | 0,00 | 70,00 % | Да | Да | Да | Да | Да | 2 | Детская школа искусств | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | пропитано | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да | приспособленное | Здание "Детской школы искусств" часть действующей общеобразовательной школы
| 2.1 | Здание "Детской школы искусств" | [6 empty] | 1 977 | 2 016 | 385,20 | [8 empty] | кирпич | Удовлетворительное |  | 40 | 40 | 0,00 | 0,00 | 70,00 % | Да | Да |  |  |  | 2.1 | Здание "Детской школы искусств" | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | пропитано | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да
| 3 | РДК "Металлург" | ДК | городской поселок Северо-Енисейский | 4649000051 | 6 747 | гп Северо-Енисейский. ул. Ленина.9 | городской поселок Северо-Енисейский | 1 951 | 2 016 | 1 503,67 | 44 557,00 | человек в год | 485,00 | мест | 330,00 | мест | 330,00 | мест | кирпич | Удовлетворительное | нарушение воздушно-теплового режима | 125 | 67 | 9 145,40 | 0,00 | 53,60 % | Нет | Да | Да | Да | Да | 3 | РДК "Металлург" | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | требуются пропитать | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да
| 3.1 | Здание РДК "Металлург" | [6 empty] | 1 951 | 2 016 | 1 503,67 | [8 empty] | кирпич | Удовлетворительное |  | 125 | 67 | 9 145,40 | 0,00 | 53,60 % | Нет | Да |  |  |  | 3.1 | Здание РДК "Металлург" | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | требуются пропитать | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да
| 4 | СДК п. Новая Калами | ДК | п Новая Калами | 4649000132 | 852 | п. Новая Калами, ул. Юбилейная, 47 | п Новая Калами | 2 003 | 2 017 | 505,30 | 4 671,00 | человек в год | 150,00 | мест | 90,00 | мест | 90,00 | мест | брус | Удовлетворительное | нарушение воздушно-теплового режима | 75 | 15 | 8 636,70 | 3 193,45 | 20,00 % | Нет | Да | Да | Да | Да | 4 | СДК п. Новая Калами | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | требуются пропитать | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Нет
| 4.1 | Здание СДК п. Новая Калами | [6 empty] | 2 003 | 2 017 | 505,30 | [8 empty] | брус | Удовлетворительное |  | 75 | 15 | 8 636,70 | 3 193,45 | 20,00 % | Нет | Да |  |  |  | 4.1 | Здание СДК п. Новая Калами | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | требуются пропитать | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да
| 5 | ДК п. Тея | ДК | п Тея | 4649000052 | 2 189 | п.Тея. ул. Октябрьская. 10 | п Тея | 1 964 | 2 013 | 461,91 | 6 056,00 | человек в год | 225,00 | мест | 200,00 | мест | 200,00 | мест | кирпич | Удовлетворительное |  | 75 | 54 | 2 151,80 | 0,00 | 72,00 % | Нет | Да | Да | Да | Да | 5 | ДК п. Тея | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | требуются пропитать | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Нет
| 5.1 | Здание СДК п. Тея | [6 empty] | 1 964 | 2 013 | 461,91 | [8 empty] | кирпич | Удовлетворительное |  | 75 | 54 | 2 151,80 | 0,00 | 72,00 % | Нет | Да |  |  |  | 5.1 | Здание СДК п. Тея | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | требуются пропитать | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да
| 6 | СДК п. Енашимо | ДК | п Енашимо | 4649000122 | 71 | п. Енашимо, ул. Энергетиков, 1А | п Енашимо | 1 990 | 2 015 | 146,92 | 566,00 | человек в год | 20,00 | мест | 14,00 | мест | 14,00 | мест | брус | Удовлетворительное | нарушение воздушно-теплового режима | 75 | 28 | 105,90 | 0,00 | 37,00 % | Нет | Да | Да | Да | Да | 6 | СДК п. Енашимо | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | пропитано | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Нет
| 6.1 | Здание СДК п. Енашимо | [6 empty] | 1 990 | 2 015 | 146,92 | [8 empty] | брус | Удовлетворительное | нарушение воздушно-теплового режима | 75 | 28 | 105,90 | 0,00 | 37,00 % | Нет | Да |  |  |  | 6.1 | Здание СДК п. Енашимо | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | пропитано | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да
| 7 | СДК п. Вангаш | ДК | п Вангаш | 4649000112 | 497 | п. Вангаш, ул. Центральная, 21 | п Вангаш | 2 000 | 2 012 | 301,10 | 3 510,00 | человек в год | 77,00 | мест | 70,00 | мест | 70,00 | мест | брус | Удовлетворительное | алюминиевая электропроводка | 75 | 18 | 2 347,50 | 625,53 | 73,35 % | Нет | Да | Да | Да | Да | 7 | СДК п. Вангаш | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | требуются пропитать | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да
| 7.1 | Здание СДК п. Вангаш | [6 empty] | 2 000 | 2 012 | 301,10 | [8 empty] | брус | Удовлетворительное |  | 75 | 18 | 2 347,50 | 625,53 | 73,35 % | Нет | Да |  |  |  | 7.1 | Здание СДК п. Вангаш | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | требуются пропитать | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да
| 8 | ЦБС гп Северо-Енисейский | Общедоступная библиотека | городской поселок Северо-Енисейский | 4649000051 | 6 747 | гп Северо-Енисейский. ул. Ленина. 52 | городской поселок Северо-Енисейский | 1 959 | 2 015 | 560,30 | 4 226,00 | человек в год | 53,50 | тыс. экз. | 51,10 | тыс. экз. | 51,10 | тыс. экз | фундамент бетонный. 1 этаж - кирпич. 2 этаж - дерево | Удовлетворительное |  | 125 | 59 | 2 891,80 | 0,00 | 47,20 % | Нет | Да | Да | Да | Да | 8 | ЦБС гп Северо-Енисейский | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | требуются пропитать | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да | Приспособленное | бывшее здание средней школы
| 8.1 | Здание библиотеки гп Северо-Енисейский | [6 empty] | 1 959 | 2 015 | 560,30 | [8 empty] | фундамент бетонный. 1 этаж - кирпич. 2 этаж - дерево | Удовлетворительное |  | 125 | 59 | 2 891,80 | 0,00 | 47,20 % | Нет | Да |  |  |  | 8.1 | Здание библиотеки гп Северо-Енисейский | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | пропитано | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да
| 9 | Библиотека п. Тея | Общедоступная библиотека | п Тея | 4649000052 | 2 189 | п. Тея. ул. Октябрьская. 6 | п Тея | 2 004 | 2 016 | 372,70 | 1 502,00 | человек в год | 15,80 | тыс. экз. | 14,40 | тыс. экз. | 14,40 | тыс. экз | брус | Удовлетворительное |  | 75 | 14 | 4 764,60 | 2 073,92 | 19,00 % | Нет | Да | Да | Да | Да | 9 | Библиотека п. Тея | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | пропитано | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Нет
| 9.1 | Здание библиотеки п. Тея | [6 empty] | 2 004 | 2 016 | 372,70 | [8 empty] | брус | Удовлетворительное |  | 75 | 14 | 4 764,60 | 2 073,92 | 19,00 % | Нет | Да |  |  |  | 9.1 | Здание библиотеки п. Тея | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | пропитано | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да
| 10 | Музей гп Северо-Енисейский | Музей | городской поселок Северо-Енисейский | 4649000051 | 6 747 | гп Северо-Енисейский. ул.Ленина 42 | городской поселок Северо-Енисейский, д Куромба, п Брянка, п Вангаш, п Вельмо, п Енашимо, п Еруда, п Новая Калами, п Новоерудинский, п Пит-Городок, п Суворовский, п Тея | 2 007 | 2 015 | 735,00 | 8 000,00 | человек в год | 8,31 | тыс. экз. | 7,50 | тыс. экз. | 7,50 | тыс. экз | кирпич | Удовлетворительное |  | 150 | 10 | 20 275,78 | 6 438,60 | 7,30 % | Нет | Да | Да | Да | Да | 10 | Музей гп Северо-Енисейский | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | пропитано | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Нет
| 10.1 | Здание музея в гп Северо-Енисейский | [6 empty] | 2 007 | 2 015 | 735,00 | [8 empty] | кирпич | Удовлетворительное |  | 150 | 10 | 20 275,78 | 6 438,60 | 7,30 % | Нет | Да |  |  |  | 10.1 | Здание музея в гп Северо-Енисейский | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | пропитано | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да
|  | Раздел 2. Региональные объекты: (0) | [31 empty] | Раздел 2. Региональные объекты: (0)
|  | Раздел 3. Федеральные объекты: (0) | [31 empty] | Раздел 3. Федеральные объекты: (0)
|  | Раздел 4. Ведомственные объекты: (0) | [31 empty] | Раздел 4. Ведомственные объекты: (0)
|  | Раздел 5. Частные объекты: (0) | [31 empty] | Раздел 5. Частные объекты: (0)
Глава района
Гайнутдинов Ишмурат Минзаляевич
Инсполнитель