## Лист1
Приложение 21 - Таблица 3. Сеть учреждений образования, расположенных на территории муниципального образования
Северо-Енисейский муниципальный район
|  |  |  | Населенный пункт |  |  |  |  | Характеристики фондов | [16 empty] | Обеспечение требований функционирования учреждения | [8 empty] | Состояние пожарной безопасности | [9 empty] | Состояние антитеррористической безопасности |  |  |  |  | Состояние охраны | [6 empty] | Основание использования помещения (приспособленное, аренда) | Тип (название) приспособленного здания
x | № | Наименование объекта | Тип учреждения | наименование | код ОКТМО | Численность постоянного населения (чел) | Адрес учреждения | Обслуживаемые населенные пункты | Год ввода в эксплуатацию | Год кап. ремонта | Площадь здания (кв. м) | Фактическое число пользователей | Единица измерения | Проектная мощность действующих объектов (в соответствии с проектно-сметной документацией) | Единица измерения (мест) | Действующая мощность (в соответствии с СаНПиН 2.4.2.1178-02 и СаНПиН 2.4.1.1249-03) | Единица измерения (мест) | Материал стен | Общее состояние здания | Основные дефекты здания | Проектный срок службы с учетом капитальных ремонтов (лет) | Фактический (средний) срок службы, (лет) | Балансовая стоимость с учетом капитальных ремонтов в ценах базового года (тыс. рублей) | Остаточная стоимость в ценах базового года (тыс. рублей) | Степень износа (%) | Наличие положительного заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю о соответствии зданий (сооружений), помещений, необходимых для осуществления деятельности, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (да/нет) | Наличие акта проверки надежности закрепления конструкций, имеющихся на участке учреждения, гарантирующих безопасность при эксплуатации, выданного специально созданной комиссией, акта замеров сопротивления и заземления электрооборудования, установленного в учреждении, акта промывки опрессовки отопительной системы, акта проверки вентиляционных систем (да/нет) | Наличие паспорта безопасности учреждения, утвержденного руководителем данного учреждения (да/нет) | Укомплектованный штат работников учреждения в соответствии со штатным расписанием (да/нет) | Питание в учреждениях организовано | Наличие в учреждении локального нормативного акта, регламентирующего порядок незамедлительной передачи информации о чрезвычайной ситуации (да/нет) | Наличие договора о медицинском обслуживании между администрацией учреждения и учреждения здравоохранения, имеющего лицензию на оказание медицинской помощи (да/нет) | № | Наименование объекта | Оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (да/нет) | Оборудовано системами оповещения о пожаре (да/нет) | Оборудовано системой тревожной сигнализации (да/нет) | Оборудовано системами дымоудаления (да/нет) | Оборудовано аварийным освещением зданий (да/нет) | Оборудовано пожарным водоснабжением (да/нет) | Пропитка огнезащитным составом (пропитано / требуются пропитать) | Электропроводка и электрооборудование соответствует установленным нормам (да/нет) | Наличие плана эвакуации (да/нет) | Пути эвакуации соответствуют установленным нормативам (да/нет) | Оборудовано прямой связью с органами МВД России (да/нет) | Оборудовано прямой связью с органами ФСБ России (да/нет) | Оборудовано кнопкой экстренного вызова (КЭВ) (да/нет) | Оборудовано телефонным аппаратом (при отсутствии КЭВ) (да/нет) | Оборудовано системами видеонаблюдения (да/нет) | Охраняется частным охранным предприятием (да/нет) | Охраняется вневедомственной охраной (да/нет) | Охраняется сторожем (да/нет) | Охраняется другими видам охраны (да/нет) | Не охраняется (да/нет) | Наличие пропускного режима для прохода в здание (да/нет) | Наличие ограждения по всему периметру территории учреждения (да/нет)
x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 1 | 2 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
|  | Раздел 1. Муниципальные объекты: (14) | [31 empty] | Раздел 1. Муниципальные объекты: (14)
| 1 | МБДОУ "Северо-Енисейский детский сад №1" | Детский сад | городской поселок Северо-Енисейский | 4649000051 | 6 747 | гп Северо-Енисейский ул. Карла Маркса. 24 | городской поселок Северо-Енисейский | 1 978 | 2 017 | 848,00 | 135,00 | человек | 110,00 | мест | 123,00 | мест | кирпич | Удовлетворительное | удовл | 40 | 39 | 8 667,99 | 0,00 | 62,50 % | Да | Да | Да | Да | питание с предварительным накрытием столов | Да | Да | 1 | МБДОУ "Северо-Енисейский детский сад №1" | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | пропитано | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да
| 1.1 | Здание Северо-Енисейского детского сада №1 | [6 empty] | 1 978 | 2 017 | 848,00 | [6 empty] | кирпич | Удовлетворительное | удовл | 40 | 39 | 8 667,99 | 0,00 | 62,50 % | Да | Да | [5 empty] | 1.1 | Здание Северо-Енисейского детского сада №1 | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | пропитано | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет
| 2 | МБДОУ "Северо-Енисейский детский сад №3" | Детский сад | городской поселок Северо-Енисейский | 4649000051 | 6 747 | гп Северо-Енисейский. ул. Суворова. 8 | городской поселок Северо-Енисейский | 2 003 | 2 017 | 1 363,00 | 110,00 | человек | 95,00 | мест | 101,00 | мест | кирпич | Удовлетворительное | удовл | 40 | 14 | 32 269,15 | 19 669,47 | 35,00 % | Да | Да | Да | Да | питание с предварительным накрытием столов | Да | Да | 2 | МБДОУ "Северо-Енисейский детский сад №3" | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | пропитано | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да
| 2.1 | Здание Северо-Енисейского детского сада №3 | [6 empty] | 2 003 | 2 017 | 1 363,00 | [6 empty] | кирпич | Удовлетворительное | удовл | 40 | 14 | 32 269,15 | 21 207,15 | 35,00 % | Да | Да | [5 empty] | 2.1 | Здание Северо-Енисейского детского сада №3 | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | пропитано | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет
| 3 | МБДОУ "Северо-Енисейский детский сад №5" | Детский сад | городской поселок Северо-Енисейский | 4649000051 | 6 747 | гп Северо-Енисейский.ул. 40 лет Победы. 4 | городской поселок Северо-Енисейский | 1 986 | 2 011 | 957,00 | 149,00 | человек | 115,00 | мест | 156,00 | мест | кирпич | Удовлетворительное | удовл | 40 | 31 | 562,17 | 103,90 | 68,00 % | Да | Да | Да | Да | питание с предварительным накрытием столов | Да | Да | 3 | МБДОУ "Северо-Енисейский детский сад №5" | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | пропитано | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да
| 3.1 | Здание Северо-Енисейского детского сада №5 | [6 empty] | 1 986 | 2 011 | 957,00 | [6 empty] | кирпич | Удовлетворительное | удовл | 40 | 31 | 562,17 | 103,90 | 68,00 % | Да | Да | [5 empty] | 3.1 | Здание Северо-Енисейского детского сада №5 | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | пропитано | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет
| 4 | МКДОУ Северо-Енисейский детский сад №4 "Жарки" | Детский сад | городской поселок Северо-Енисейский | 4649000051 | 6 747 | гп Северо-Енисейский. ул. Донскогокого. 41а | городской поселок Северо-Енисейский | 2 008 | 2 016 | 1 308,30 | 94,00 | человек | 90,00 | мест | 101,00 | мест | кирпич | Удовлетворительное | удовл | 40 | 9 | 56 562,28 | 43 835,77 | 22,00 % | Да | Да | Да | Да | питание с предварительным накрытием столов | Да | Да | 4 | МКДОУ Северо-Енисейский детский сад №4 "Жарки" | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | пропитано | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да
| 4.1 | Здание Северо-Енисейского детского сада № 4 "Жарки" | [6 empty] | 2 008 | 2 016 | 1 308,30 | [6 empty] | кирпич | Удовлетворительное | удовл | 40 | 9 | 56 562,28 | 43 835,77 | 22,00 % | Да | Да | [5 empty] | 4.1 | Здание Северо-Енисейского детского сада № 4 "Жарки" | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | пропитано | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет
| 5 | МБДОУ " Ново-Каламинский детский сад №7" | Детский сад | п Новая Калами | 4649000132 | 852 | п.Новая-Калами,ул. Нагорная, 6 | п Новая Калами | 1 969 | 2 015 | 480,00 | 37,00 | человек | 50,00 | мест | 50,00 | мест | брус | Удовлетворительное | удовл | 40 | 48 | 5 968,00 | 0,00 | 75,00 % | Да | Да | Да | Да | питание с предварительным накрытием столов | Да | Да | 5 | МБДОУ " Ново-Каламинский детский сад №7" | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | пропитано | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да
| 5.1 | Здание Ново-Каламинского детского сада №7 | [6 empty] | 1 969 | 2 015 | 480,00 | [6 empty] | брус | Удовлетворительное | удовл | 40 | 48 | 5 968,00 | 0,00 | 75,00 % | Да | Да | [5 empty] | 5.1 | Здание Ново-Каламинского детского сада №7 | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | пропитано | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да
| 6 | МБОУ "Северо-Енисейская средняя общеобразовательная школа №1 | Средняя школа | городской поселок Северо-Енисейский | 4649000051 | 6 747 | гп Северо-Енисейский. ул. 40 лет Победы. 12а | городской поселок Северо-Енисейский | 1 998 | 2 014 | 5 516,00 | 568,00 | человек | 785,00 | мест | 668,00 | мест | кирпич | Удовлетворительное | удовл | 40 | 19 | 21 064,49 | 10 656,61 | 42,00 % | Да | Да | Да | Да | питание с предварительным накрытием столов | Да | Да | 6 | МБОУ "Северо-Енисейская средняя общеобразовательная школа №1 | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | пропитано | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да
| 6.1 | Здание Северо-Енисейской средней общеобразовательной школы №1 | [6 empty] | 1 998 | 2 014 | 5 516,00 | [6 empty] | кирпич | Удовлетворительное | удовл | 40 | 19 | 21 064,49 | 10 656,61 | 42,00 % | Да | Да | [5 empty] | 6.1 | Здание Северо-Енисейской средней общеобразовательной школы №1 | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | пропитано | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да
| 7 | МБОУ "Северо-Енисейская средняя общеобразовательная школа №2" | Средняя школа | городской поселок Северо-Енисейский | 4649000051 | 6 747 | гп Северо-Енисейский. ул. Карла Маркса. 26 | городской поселок Северо-Енисейский | 1 977 | 2 016 | 3 366,00 | 379,00 | человек | 400,00 | мест | 390,00 | мест | кирпич | Удовлетворительное | удовл | 40 | 40 | 42 068,58 | 0,00 | 70,00 % | Да | Да | Да | Да | питание с предварительным накрытием столов | Да | Да | 7 | МБОУ "Северо-Енисейская средняя общеобразовательная школа №2" | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | пропитано | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да
| 7.1 | Здание Северо-Енисейской средней общеобразовательной школы №2 | [6 empty] | 1 977 | 2 016 | 3 366,00 | [6 empty] | кирпич | Удовлетворительное | удовл | 40 | 40 | 42 068,58 | 0,00 | 70,00 % | Да | Да | [5 empty] | 7.1 | Здание Северо-Енисейской средней общеобразовательной школы №2 | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | пропитано | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да
| 8 | МБОУ " Тейская средняя общеобразовательная школа №3" | Средняя школа | п Тея | 4649000052 | 2 189 | п.Тея, ул. Октябрьская, 8 | п Тея | 2 002 | 2 017 | 2 692,00 | 208,00 | человек | 320,00 | мест | 305,00 | мест | кирпич | Удовлетворительное | удовл | 40 | 15 | 33 627,33 | 20 589,23 | 35,00 % | Да | Да | Да | Да | питание с предварительным накрытием столов | Да | Да | 8 | МБОУ " Тейская средняя общеобразовательная школа №3" | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | пропитано | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да
| 8.1 | Здание Тейской средней общеобразовательной школы №3 | [6 empty] | 2 002 | 2 017 | 2 692,00 | [6 empty] | кирпич | Удовлетворительное | удовл | 40 | 15 | 33 627,33 | 20 589,23 | 35,00 % | Да | Да | [5 empty] | 8.1 | Здание Тейской средней общеобразовательной школы №3 | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да | пропитано | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да
| 9 | МБОУ "Брянковская средняя общеобразовательная школа №5" | Средняя школа | п Брянка | 4649000107 | 802 | п. Брянка, ул. Школьная, 42 | п Брянка | 1 997 | 2 016 | 3 797,00 | 68,00 | человек | 280,00 | мест | 263,00 | мест | железобетонные панели | Удовлетворительное | удовл | 40 | 20 | 32 785,98 | 17 108,10 | 40,00 % | Да | Да | Да | Да | питание с предварительным накрытием столов | Да | Да | 9 | МБОУ "Брянковская средняя общеобразовательная школа №5" | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да | пропитано | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да
| 9.1 | Здание Брянковской средней общеобразовательной школы №5 | [6 empty] | 1 997 | 2 016 | 3 797,00 | [6 empty] | железобетонные панели | Удовлетворительное | удовл | 40 | 20 | 32 785,98 | 17 108,10 | 40,00 % | Да | Да | [5 empty] | 9.1 | Здание Брянковской средней общеобразовательной школы №5 | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да | пропитано | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да
| 10 | МБОУ " Новокаламинская средняя общеобразовательная школа №6" | Средняя школа | п Новая Калами | 4649000132 | 852 | п.Новая Калами, ул. Юбилейная, 25 | п Новая Калами | 1 999 | 2 016 | 1 026,00 | 96,00 | человек | 130,00 | мест | 120,00 | мест | брус | Удовлетворительное | удовл | 40 | 18 | 6 722,71 | 3 275,54 | 37,00 % | Да | Да | Да | Да | питание с предварительным накрытием столов | Да | Да | 10 | МБОУ " Новокаламинская средняя общеобразовательная школа №6" | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | пропитано | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да
| 10.1 | Здание Новокаламинской средней общеобразовательной школы №6 | [6 empty] | 1 999 | 2 016 | 1 026,00 | [6 empty] | брус | Удовлетворительное | удовл | 40 | 18 | 6 722,71 | 3 275,54 | 37,00 % | Да | Да | [5 empty] | 10.1 | Здание Новокаламинской средней общеобразовательной школы №6 | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | пропитано | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да
| 11 | МБОУ "Вангашская средняя общеобразовательная школа №8" | Средняя школа | п Вангаш | 4649000112 | 497 | п. Вангаш, ул. Студенческая, 1б | п Вангаш | 2 005 | 2 015 | 531,00 | 49,00 | человек | 60,00 | мест | 60,00 | мест | брус | Удовлетворительное | удовл | 40 | 12 | 10 144,00 | 6 733,89 | 31,00 % | Да | Да | Да | Да | питание с предварительным накрытием столов | Да | Да | 11 | МБОУ "Вангашская средняя общеобразовательная школа №8" | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | пропитано | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да
| 11.1 | Здание Вангашской средней общеобразовательной школы №8 | [6 empty] | 2 005 | 2 015 | 531,00 | [6 empty] | брус | Удовлетворительное | удовл | 40 | 12 | 10 144,00 | 6 733,89 | 31,00 % | Да | Да | [5 empty] | 11.1 | Здание Вангашской средней общеобразовательной школы №8 | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | пропитано | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да
| 12 | МБОУ "Вельминская основная общеобразовательная школа №9" | Основная школа | п Вельмо | 4649000117 | 136 | п. Вельмо, ул.Центральная, 25 | п Вельмо | 1 989 | 2 015 | 703,00 | 24,00 | человек | 50,00 | мест | 48,00 | мест | брус | Удовлетворительное | удовл | 40 | 28 | 1 267,99 | 482,13 | 51,00 % | Да | Да | Да | Да | питание с предварительным накрытием столов | Да | Да | 12 | МБОУ "Вельминская основная общеобразовательная школа №9" | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | пропитано | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да
| 12.1 | Здание Вельминской основной общеобразовательной школы №9 | [6 empty] | 1 989 | 2 015 | 703,00 | [6 empty] | брус | Удовлетворительное | удовл | 40 | 28 | 1 267,99 | 482,13 | 51,00 % | Да | Да | [5 empty] | 12.1 | Здание Вельминской основной общеобразовательной школы №9 | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | пропитано | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да
| 13 | МБОУ дополнительного образования детей " Северо-Енисейский детско-юношеский центр" | Учреждение дополнительного образования | городской поселок Северо-Енисейский | 4649000051 | 6 747 | гп Северо-Енисейский. ул. Ленина. 7 | городской поселок Северо-Енисейский | 1 958 | 2 015 | 697,00 | 2 382,00 | человек | 220,00 | мест | 220,00 | мест | кирпич | Удовлетворительное | удовл | 40 | 59 | 5 497,93 | 4 110,07 | 68,00 % | Да | Да | Да | Да | не организовано | Да | Нет | 13 | МБОУ дополнительного образования детей " Северо-Енисейский детско-юношеский центр" | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | пропитано | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да
| 13.1 | Здание Северо-Енисейского детско-юношеского центра | [6 empty] | 1 958 | 2 015 | 697,00 | [6 empty] | кирпич | Удовлетворительное | удовл | 40 | 59 | 5 497,93 | 4 110,07 | 68,00 % | Да | Да | [5 empty] | 13.1 | Здание Северо-Енисейского детско-юношеского центра | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | пропитано | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да
| 14 | МБОУ дополнительного образования детей " Северо-Енисейский детско-юношеская спортивная школа" | Детско-юношеская спортивная школа | городской поселок Северо-Енисейский | 4649000051 | 6 747 | гп Северо-Енисейский. ул. Ленина.9 | городской поселок Северо-Енисейский, п Тея | 1 999 | 2 016 | 514,00 | 790,00 | воспитанники | 25,00 | мест | 25,00 | мест | кирпич | Удовлетворительное | удовл | 40 | 18 | 31 810,33 | 22 298,81 | 30,00 % | Да | Да | Да | Да | не организовано | Да | Нет | 14 | МБОУ дополнительного образования детей " Северо-Енисейский детско-юношеская спортивная школа" | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | пропитано | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да
| 14,1 | Здание Северо-Енисейской детско-юношеской спортивной школы | [6 empty] | 1 998 | 2 014 | 514,00 | [6 empty] | кирпич | Удовлетворительное | удовл | 40 | 18 | 31 810,33 | 22 298,81 | 40,00 % | Да | Да | [5 empty] | 14,1 | Здание Северо-Енисейской детско-юношеской спортивной школы | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | пропитано | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да
| 14.2 | Здание бассейна "Дельфин" | [6 empty] | 1 999 | 2 014 | 1 142,70 | [6 empty] | кирпич | Удовлетворительное | удовл | 40 | 18 | 6 329,01 | 3 205,88 | 34,00 % | Да | Да | [5 empty] | 14.2 | Здание бассейна "Дельфин" | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | пропитано | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да
| 14.3 | Здание спортзала в п. Тея. ул. Северная | [6 empty] | 1 988 | 2 016 | 486,50 | [6 empty] | дерево (брус) | Удовлетворительное | удовл | 40 | 29 | 9 855,26 | 4 983,57 | 49,00 % | Да | Да | [5 empty] | 14.3 | Здание спортзала в п. Тея. ул. Северная | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | пропитано | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да
| 14.4 | Здание спортивного зала с лыжной базой в п. Тея | [6 empty] | 2 017 | 0 | 421,60 | [6 empty] | стальной профиль | Удовлетворительное | удовл | 30 | 0 | 29 555,80 | 29 473,70 | 0,28 % | Да | Да | [5 empty] | 14.4 | Здание спортивного зала с лыжной базой в п. Тея | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | пропитано | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет
|  | Раздел 2. Региональные объекты: (0) | [31 empty] | Раздел 2. Региональные объекты: (0)
|  | Раздел 3. Федеральные объекты: (0) | [31 empty] | Раздел 3. Федеральные объекты: (0)
|  | Раздел 4. Ведомственные объекты: (0) | [31 empty] | Раздел 4. Ведомственные объекты: (0)
|  | Раздел 5. Частные объекты: (0) | [31 empty] | Раздел 5. Частные объекты: (0)