## Sheet1
Приложение 18 - Перечень воздушных и кабельных линий на территории МО
2019
Отчет
№ | Код ОКТМО | Муниципальное образование | Наименование линии, номер | код ОКТМО | Место расположения (населенный пункт) | Адрес расположения опоры | Напряжение (кВ) | Длина линии, пролета (км) | Материал опор | Расстояние между опорами (длина пролета) | Состояние линии (удовлетворительное\неудовлетворительное) | Cрок службы (лет) | код ОКТМО | Электроснабжаемые населенные пункты | Собственник | Степень износа (%)
1 |  |  | Северо-Енисейский
1 | 04649000 | Северо-Енисейский | ВЛ-35 кВ Т-22 | 4649000132 | п Новая Калами | п Новая Калами | 35 | 44.123 | Ж/БЕТОН |  | Удовлетворительное | 14 |  | п Новая Калами | МУП УККР | 37
2 | 04649000 | Северо-Енисейский | ВЛ-35 кВ Т-24 | 4649000112 | п Вангаш | п. Вангаш, п. Новоерудинский | 35 | 28.019 | ДЕРЕВО |  | Удовлетворительное | 14 |  | п Вангаш, п Новоерудинский | МУП УККР | 48
3 | 04649000 | Северо-Енисейский | ВЛ-35 кВ Т-23 | 4649000052 | п Тея | п Тея | 35 | 23.69 | Ж/БЕТОН |  | Удовлетворительное | 14 |  | п Тея | МУП УККР | 37
4 | 04649000 | Северо-Енисейский | ВЛ-6кВ фидер 44-09 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | городской поселок Северо-Енисейский | 6 | 5.75 | ДЕРЕВО |  | Удовлетворительное | 7 |  | городской поселок Северо-Енисейский | МУП УККР | 25
5 | 04649000 | Северо-Енисейский | ВЛ-6кВ фидер 44-10 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | городской поселок Северо-Енисейский | 6 | 4.11 | ДЕРЕВО |  | Удовлетворительное | 7 |  | городской поселок Северо-Енисейский | МУП УККР | 25
6 | 04649000 | Северо-Енисейский | ВЛ-6кВ фидер 44-12 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | городской поселок Северо-Енисейский | 6 | 7.173 | ДЕРЕВО |  | Удовлетворительное | 7 |  | городской поселок Северо-Енисейский | МУП УККР | 29
7 | 04649000 | Северо-Енисейский | ВЛ-6кВ фидер 45-02 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | городской поселок Северо-Енисейский | 6 | 1.235 | ДЕРЕВО |  | Неудовлетворительное | 26 |  | городской поселок Северо-Енисейский | МУП УККР | 98
8 | 04649000 | Северо-Енисейский | ВЛ-6кВ фидер 4-1. 4-2 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | городской поселок Северо-Енисейский | 6 | 2.913 | ДЕРЕВО |  | Удовлетворительное | 5 |  | городской поселок Северо-Енисейский | МУП УККР | 39
9 | 04649000 | Северо-Енисейский | ВЛ-6кВ фидер 46-22 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | городской поселок Северо-Енисейский | 6 | 1.058 | ДЕРЕВО |  | Удовлетворительное | 7 |  | городской поселок Северо-Енисейский | МУП УККР | 37
10 | 04649000 | Северо-Енисейский | ВЛ-6кВ фидер 46-23 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | городской поселок Северо-Енисейский | 6 | 2.529 | ДЕРЕВО |  | Удовлетворительное | 4 |  | городской поселок Северо-Енисейский | МУП УККР | 35
11 | 04649000 | Северо-Енисейский | ВЛ-6кВ фидер 46-28 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | городской поселок Северо-Енисейский | 6 | 0.82 | ДЕРЕВО |  | Удовлетворительное | 7 |  | городской поселок Северо-Енисейский | МУП УККР | 45
12 | 04649000 | Северо-Енисейский | ВЛ-6кВ фидер 46-29 | 4649000112 | п Вангаш | п Вангаш | 6 | 0.687 | ДЕРЕВО |  | Удовлетворительное | 4 |  | п Вангаш | МУП УККР | 35
13 | 04649000 | Северо-Енисейский | ВЛ-6кВ фидер 46-30 | 4649000132 | п Новая Калами | п Новая Калами | 6 | 2.095 | ДЕРЕВО |  | Удовлетворительное | 4 |  | п Новая Калами | МУП УККР | 54
14 | 04649000 | Северо-Енисейский | ВЛ-6кВ фидер 46-35 | 4649000122 | п Енашимо | п Енашимо | 6 | 0.01 | ДЕРЕВО |  | Удовлетворительное | 4 |  | п Енашимо | МУП УККР | 49
15 | 04649000 | Северо-Енисейский | ВЛ-6кВ фидер 46-05 | 4649000137 | п Новоерудинский | п Новоерудинский | 6 | 0.2 | ДЕРЕВО |  | Удовлетворительное | 4 |  | п Новоерудинский | МУП УККР | 35
16 | 04649000 | Северо-Енисейский | ВЛ-6кВ фидер 46-11 | 4649000107 | п Брянка | п Брянка | 6 | 2.1 | ДЕРЕВО |  | Удовлетворительное | 4 |  | п Брянка | МУП УККР | 25
17 | 04649000 | Северо-Енисейский | ВЛ-6кВ фидер 4-1. 4-2. 4-3. 4-4. 4-5 | 4649000107 | п Брянка | п Брянка | 6 | 2.417 | ДЕРЕВО |  | Удовлетворительное | 7 |  | п Брянка | МУП УККР | 37
18 | 04649000 | Северо-Енисейский | ВЛ-6кВ | 4649000107 | п Брянка | п Брянка | 6 | 0.38 | ДЕРЕВО |  | Удовлетворительное | 4 |  | п Брянка | МУП УККР | 48
19 | 04649000 | Северо-Енисейский | ВЛ-6кВ фидер №1 | 4649000052 | п Тея | п Тея | 6 | 2.245 | ДЕРЕВО |  | Удовлетворительное | 6 |  | п Тея | МУП УККР | 25
20 | 04649000 | Северо-Енисейский | ВЛ-6кВ фидер №2 | 4649000052 | п Тея | п Тея | 6 | 1.385 | ДЕРЕВО |  | Удовлетворительное | 6 |  | п Тея | МУП УККР | 25
21 | 04649000 | Северо-Енисейский | ВЛ-6кВ фидер №3 | 4649000052 | п Тея | п Тея | 6 | 1.132 | ДЕРЕВО |  | Удовлетворительное | 6 |  | п Тея | МУП УККР | 25
22 | 04649000 | Северо-Енисейский | КЛ-6кВ фидер 46-21 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | городской поселок Северо-Енисейский | 6 | 0.82 | КАБ.ЭСТАКАДА |  | Удовлетворительное | 29 |  | городской поселок Северо-Енисейский | МУП УККР | 35
23 | 04649000 | Северо-Енисейский | КЛ-6кВ фидер 46-22 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | городской поселок Северо-Енисейский | 6 | 0.15 | КАБ.ЭСТАКАДА |  | Удовлетворительное | 33 |  | городской поселок Северо-Енисейский | МУП УККР | 78
24 | 04649000 | Северо-Енисейский | КЛ-6кВ фидер 46-23 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | городской поселок Северо-Енисейский | 6 | 0.55 | КАБ. ЭСТАКАДА |  | Удовлетворительное | 27 |  | городской поселок Северо-Енисейский | МУП УККР | 69
25 | 04649000 | Северо-Енисейский | КЛ-6кВ фидер 46-28 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | городской поселок Северо-Енисейский | 6 | 0.15 | КАБ.ЭСТАКАДА |  | Удовлетворительное | 29 |  | городской поселок Северо-Енисейский | МУП УККР | 75
26 | 04649000 | Северо-Енисейский | КЛ-6кВ фидер 46-29 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | городской поселок Северо-Енисейский | 6 | 0.05 | КАБ.ЭСКАКАДА |  | Удовлетворительное | 12 |  | городской поселок Северо-Енисейский | МУП УККР | 78
27 | 04649000 | Северо-Енисейский | КЛ-6кВ фидер 46-30 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | городской поселок Северо-Енисейский | 6 | 0.3 | КАБ. ЭСТАКАДА |  | Удовлетворительное | 29 |  | городской поселок Северо-Енисейский | МУП УККР | 75
28 | 04649000 | Северо-Енисейский | КЛ-6кВ фидер 46-05 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | городской поселок Северо-Енисейский | 6 | 0.43 | КАБ. ЭСТАКАДА |  | Удовлетворительное | 29 |  | городской поселок Северо-Енисейский | МУП УККР | 75
29 | 04649000 | Северо-Енисейский | КЛ-6кВ фидер 46-33 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | городской поселок Северо-Енисейский | 6 | 1.64 | КАБ. ЭСТАКАДА |  | Удовлетворительное | 29 |  | городской поселок Северо-Енисейский | МУП УККР | 38
30 | 04649000 | Северо-Енисейский | КЛ-6кВ фидер 46-35 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | городской поселок Северо-Енисейский | 6 | 0.37 | КАБ. ЭСТАКАДА |  | Удовлетворительное | 27 |  | городской поселок Северо-Енисейский | МУП УККР | 84
31 | 04649000 | Северо-Енисейский | КЛ-6кВ фидер 46-36 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | городской поселок Северо-Енисейский | 6 | 1.118 | КАБ. ЭСТАКАДА |  | Удовлетворительное | 27 |  | городской поселок Северо-Енисейский | МУП УККР | 78
32 | 04649000 | Северо-Енисейский | КЛ-6кВ фидер 46-11 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | городской поселок Северо-Енисейский | 6 | 0.12 | КАБ. ЭСТАКАДА |  | Удовлетворительное | 27 |  | городской поселок Северо-Енисейский | МУП УККР | 70
33 | 04649000 | Северо-Енисейский | КЛ-6кВ фидер 44-12 | 4649000107 | п Брянка | п Брянка | 6 | 0.18 | КАБ. ЭСТАКАДА |  | Удовлетворительное | 31 |  | п Брянка | МУП УККР | 68
34 | 04649000 | Северо-Енисейский | КЛ-6кВ фидер 44-10 | 4649000107 | п Брянка | п Брянка | 6 | 0.345 | КАБ. ЭСТАКАДА |  | Удовлетворительное | 31 |  | п Брянка | МУП УККР | 68
35 | 04649000 | Северо-Енисейский | КЛ-6кВ фидер 44-09 | 4649000107 | п Брянка | п Брянка | 6 | 0.025 | КАБ. ЭСТАКАДА |  | Удовлетворительное | 7 |  | п Брянка | МУП УККР | 65
36 | 04649000 | Северо-Енисейский | КЛ-6кВ фидер 45-02 | 4649000137 | п Новоерудинский | п Новоерудинский | 6 | 0.15 | КАБ. ЭСТАКАДА |  | Удовлетворительное | 30 |  | п Новоерудинский | МУП УККР | 75
37 | 04649000 | Северо-Енисейский | КЛ-6кВ фидер №1 | 4649000052 | п Тея | п Тея | 6 | 0.08 | КАБ. ЭСТАКАДА |  | Удовлетворительное | 23 |  | п Тея | МУП УККР | 78
38 | 04649000 | Северо-Енисейский | КЛ-6кВ фидер №2 | 4649000052 | п Тея | п Тея | 6 | 0.025 | КАБ. ЭСТАКАДА |  | Удовлетворительное | 23 |  | п Тея | МУП УККР | 48
39 | 04649000 | Северо-Енисейский | КЛ-6кВ фидер №3 | 4649000052 | п Тея | п Тея | 6 | 0.02 | КАБ. ЭСТАКАДА |  | Удовлетворительное | 23 |  | п Тея | МУП УККР | 55
40 | 04649000 | Северо-Енисейский | КЛ-6кВ | 4649000122 | п Енашимо | п Енашимо | 6 | 0.1 | КАБ. ЭСТАКАДА |  | Удовлетворительное | 23 |  | п Енашимо | МУП УККР | 75
41 | 04649000 | Северо-Енисейский | ВЛ 0.4 кВ | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | городской поселок Северо-Енисейский | 0.4 | 32 | ДЕРЕВО |  | Удовлетворительное | 3 |  | городской поселок Северо-Енисейский | МУП УККР | 55
42 | 04649000 | Северо-Енисейский | ВЛ 0.4кВ | 4649000132 | п Новая Калами | п Новая Калами | 0.4 | 5.188 | ДЕРЕВО |  | Удовлетворительное | 31 |  | п Новая Калами | МУП УККР | 48
43 | 04649000 | Северо-Енисейский | ВЛ 0.4 кВ | 4649000122 | п Енашимо | п Енашимо | 0.4 | 1.727 | ДЕРЕВО |  | Удовлетворительное | 9 |  | п Енашимо | МУП УККР | 35
44 | 04649000 | Северо-Енисейский | ВЛ 0.4 кВ | 4649000112 | п Вангаш | п Вангаш | 0.4 | 4.094 | ДЕРЕВО |  | Удовлетворительное | 3 |  | п Вангаш | МУП УККР | 29
45 | 04649000 | Северо-Енисейский | ВЛ 0.4 кВ | 4649000107 | п Брянка | п Брянка | 0.4 | 11.678 | ДЕРЕВО |  | Удовлетворительное | 6 |  | п Брянка | МУП УККР | 55
46 | 04649000 | Северо-Енисейский | ВЛ 0.4 кВ | 4649000137 | п Новоерудинский | п Новоерудинский | 0.4 | 2.32 | ДЕРЕВО |  | Неудовлетворительное | 3 |  | п Новоерудинский | МУП УККР | 99
47 | 04649000 | Северо-Енисейский | ВЛ 0.4 кВ | 4649000052 | п Тея | п Тея | 0.4 | 22.84 | ДЕРЕВО |  | Удовлетворительное | 7 |  | п Тея | МУП УККР | 51
48 | 04649000 | Северо-Енисейский | КЛ-0.4кВ фидер 35-1. 35-2. 35-3. 35-5. 36-1. 36-2. 36-2А. 23-1. 23-3. 23-4. 28-2. 28-3 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | городской поселок Северо-Енисейский | 0.4 | 2.724 | КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ |  | Удовлетворительное | 28 |  | городской поселок Северо-Енисейский | МУП УККР | 68
49 | 04649000 | Северо-Енисейский | КЛ-04кВ фидер 29-4. 05-2. 05-3. 30-1А. 30-2. 30-7А. 30-8. 30-9 | 4649000051 | городской поселок Северо-Енисейский | городской поселок Северо-Енисейский | 0.4 | 3.178 | КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ |  | Удовлетворительное | 5 |  | городской поселок Северо-Енисейский | МУП УККР | 55
50 | 04649000 | Северо-Енисейский | КЛ-0.4кВ ГПП 35/0.4кВ | 4649000052 | п Тея | п Тея | 0.4 | 0.47 | ПОДЗЕМН |  | Удовлетворительное | 7 |  | п Тея | МУП УККР | 65
51 | 04649000 | Северо-Енисейский | КЛ-0.4кВ фидер 44-10-1А | 4649000107 | п Брянка | п Брянка | 0.4 | 0.2 | ПОДЗЕМН |  | Удовлетворительное | 6 |  | п Брянка | МУП УККР | 59
52 | 04649000 | Северо-Енисейский | КЛ-0.4кВ ТП6/0.4 №4 | 4649000132 | п Новая Калами | п Новая Калами | 0.4 | 0.04 | ПОДЗЕМН |  | Удовлетворительное | 7 |  | п Новая Калами | МУП УККР | 35
53 | 04649000 | Северо-Енисейский | ВЛ-110кВ С-651/652 | 4649000137 | п Новоерудинский | п Новоерудинский | 110 | 80.27 | металл |  | Удовлетворительное | 38 |  | п Новоерудинский | МУП УККР | 55
54 | 04649000 | Северо-Енисейский | ВЛ-110 кВ С-653/654 | 4649000137 | п Новоерудинский | п Новоерудинский | 110 | 77 | металл |  | Удовлетворительное | 38 |  | п Новоерудинский | Муниципальное образование Северо-Енисейский район | 55